I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
PRÁCTICA DE LABORATORIO: IMPLEMENTOS DEL LABORATORIO
Química 10º
1. OBJETIVOS
· Identificar los equipos e implementos que se utilizan con mayor frecuencia en el laboratorio.
· Adquirir la habilidad en el manejo y cuidado de los implementos más comunes que se usan en el laboratorio (probeta, pipeta, bureta, beaker, balanza, termómetro, etc.), reconociendo su función.
· Aprender a calcular la densidad de diferentes implementos en forma experimental.

· Analizar curvas de calentamiento y enfriamiento de sustancia puras, registrar datos y completar cálculos 

2. EQUIPOS E IMPLEMENTOS
Todos los elementos que estén disponibles en el laboratorio.
3. PRÁCTICA
1. Con base en la fotocopia suministrada (tabla 1), identifique y dibuje los elementos, equipos e implementos que se encuentra en su mesa de trabajo, con su respectivo uso y material.
2. Manejo la balanza de triple brazo: 
a. Con ayuda del profesor o monitor, aprenda a calibrar y utilizar la balanza.
b. Pese los 5 implementos de diferente material que trajeron  y registre los datos en la tabla 2.
3. Manejo de implementos para medir volúmenes de líquidos:
· Mida 100 ml. de agua en un beaker
· Mida 25ml de agua con una probeta graduada
· Mida 5 ml. de agua con una pipeta. 
4. Medición de volúmenes de sólidos de diferente material: 

 Por medio de la regla y con la respectiva fórmula o por medio del principio de inmersión, mida el volumen de los sólidos de diferente material y registre los datos en la tabla 2.

5. Por último  calcule la densidad de cada uno, y complete la tabla 2.

6. Realice el mismo procedimiento anterior para los sólidos del mismo material y complete la tabla 3.
7. Caliente(o enfríe) en un beaker 100 ml de agua y registre cada 3 minutos la temperatura y complete la tabla 4

3. CUESTIONARIO
a. Antes de empezar cualquier práctica de laboratorio que se debe tener en cuenta.
b. ¿Cuál es la capacidad máxima de la balanza que está en el laboratorio?
c. Cuál es la función de los siguientes implementos:
· Beaker
· Probeta
· Pinzas
· Erlenmeyer
· Mortero 
· Mechero
· Papel Tornasol
· Triángulo para crisoles
· Bureta
· Termómetro
· Trípode
d. Consulte en qué consiste el principio de inmersión y qué es el principio de Arquímedes.

e. Qué es una curva de calentamiento de agua.

f. Qué diferencia hay entre temperatura, calor y energía.

g. Que  unidades se utilizan para la energía.

h. Qué clases de energía hay

TABLAS:

TABLA 1. IMPLEMENTOS DE LABORATORIO:

	IMPLEMENTO DE LABORATORIO
	USO 
	DIBUJO 
	MATERIAL

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


TABLA 2. M, V y d DE SÒLIDOS DE DIRENTE MATERIAL:
	SOLIDO
	MASA (g)
	Volumen(cm3 ò ml)
	Densidad (g/ml)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


TABLA 3.  M, V y d DE SÒLIDOS DEL  MISMO  MATERIAL:
	SOLIDO
	MASA (g)
	Volumen(cm3 ò ml)
	Densidad (g/ml)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


TABLA 4. CURVA DE CALENTAMIENTO O ENFRIAMIENTO DE AGUA:

	TIEMPO(min)
	TEMPERATURA ºC
	TEMPERATURA ºF
	TEMPERATURA ºK

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


CÀLCULOS: 

1. Escriba las fórmulas matemáticas que utilizó para complementar las tablas, en cuanto a volumen y a densidad, solo escriba el modelo de cálculo para una de ellas si hay repetición.

2. Calcule el calor suministrado al agua para calentarse o el que el agua suministro al medio para enfriarse por medio de la fórmula: Q= mxCpx (Tf- Ti), en unidades de calorías, julios, ergios y BTU.
[image: image1.jpg]®

Crisol y tapa

Soporte de
filtracion

Pinzas para PI
tubos de Lima r::lbop‘lfl
* ensayo itrangulr

Escobillas
para tubos Soplete Cuch

ara do
de ensayo de boca doflagracién

=:

. Tapones de
Tripode Pinzas de aucho
presidn
Papel
de filtro

lanzas

Beakers

Frasco
lavador de
plastico
Frasco Erlenmeyer Tubo en U
Volumétrico
Q
Balones
Erlenmeyer .

defondo  de destilacién  Frasco lavador Desecador  para flltracién nu::l‘::glll 'mbml.:h

Tubo en medilr
gases 60 ml

D Alargadera

Termémetro

D Agltador

\/ Filtracién
al vaclo

Tubo de
Thistie

Trompa
de agua

Tubo de cloruro

Probetas

de calcié 3 =
graduadas Plpetas Burela Uﬂﬂm

¥

p ) ) Tubosde ensayo
AT "
Embudo do === atero
<y g

paracidn oo





